ZAPOTRZEBOWANIE NA WYKONANIE USŁUGI

KALIBRACJI DETEKTORÓW TLENKU WĘGLA, METANU, PROPAN-BUTAN LPG

data: __________________

Na podstawie zapisów niżej wymienionych aktów pranych istnieje konieczność wykonania okresowej kalibracji detektorów i sensorów tlenku węgla oraz gazu LPG propan-buten zamontowanych w garażach, detektorów metanu zamontowanych w kotłowniach.

Podstawa prawna: Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: § 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 9) urządzeniach przeciwpożarowych ‒ należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: [...] urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki [...]

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 108. 1. W garażu zamkniętym należy stosować wentylację: 3) mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla – w innych garażach, niewymienionych w pkt 1 i 2, oraz w kanałach rewizyjnych, służących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garażach wielostanowiskowych, z zastrzeżeniem § 150 ust. 5; 4) mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan – w garażach, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu.

Ilość urządzeń podlegających kalibracji:

| Lokalizacja | Typ, producent | Zastosowanie | Ilość sztuk | Uwagi | Data ostatniej kalibracji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WG.EG półprzewodnikowy, Gazex | Tlenek węgla |  |  |  |

Zakres usługi:

- demontaż detektora z obiektu (ze sterownika).

- transport detektora do jednostki legalizującej.

- transport detektora z jednostki legalizującej do Zamawiającego usługę.

- montaż detektora (w sterowniku).

- wykonanie oznakowania na detektorze / sterowniku (naklejka z datą legalizacji / kalibracji).

- przygotowanie protokołu z inwentaryzacją kalibrowanych urządzeń.

- przekazanie do Zamawiającego dokumentów od jednostki legalizującej.

Otrzymane oferty cenowe na wykonanie usługi:

| Oferent nazwa, adres, NIP, PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) | Cena zamówienia |
| --- | --- |
|  | _______ zł brutto |

Koszt wykonania ostatniego przeglądu u wykonawcy ____________________ wyniósł: ________ zł.

Administrator poleca zamówić w/w usługi u Wykonawcy ___________________, w cenie _____________ zł.

| ZESTAWIENIE PRZYGOTOWAŁ |  |  |  | PODPISY ZARZĄDU WSPÓLNOTY |
| --- | --- | --- | --- | --- |