WNIOSEK o WYDANIE ZLECENIA (druk WWZ-1)

WNIOSEK o WYDANIE ZLECENIA (druk WWZ-1)

ZAPOTRZEBOWANIE na WYKONANIE WYMIANY URZĄDZEŃ POMIAROWYCH w CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH

NA TERENIE WM xxxxxxxx
ROK 2022, TRANSZA NR 1, DATA 2 MARCA 2022
Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ WYKONANIA OBOWIĄZKOWEJ (CO PIĘĆ LAT) LEGALIZACJI WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY ORAZ WYMIANY USZKODZONYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH
W 2022 ROKU NALEŻY WYMIENIĆ:

· WODOMIERZE CIEPŁEJ WODY = 487 SZTUK, 
· WODOMIERZE ZIMNEJ WODY = 604 SZTUKI, 

· CIEPŁOMIERZE = 374 SZTUKI, W TYM 172 SZTUKI URZĄDZEŃ KTÓRE NIE REJESTRUJĄ JUŻ ZUŻYCIA
ADMINISTRATOR SKŁADA NINIEJSZY WNIOSEK WRAZ z PROŚBĄ O PRIORYTETOWY ZAKUP URZĄDZEŃ POMIAROWYCH W MIEJSCE USZKODZONYCH (NIE DZIAŁAJĄCYCH URZĄDZEŃ):

· 100  sztuk wodomierzy ciepłej wody do opomiarowania mieszkań, w ramach obowiązkowej wymiany legalizacyjnej urządzeń,

· 100  sztuk wodomierzy zimnej wody do opomiarowania mieszkań, w ramach obowiązkowej wymiany legalizacyjnej urządzeń,

· 100 sztuk ciepłomierzy do opomiarowania mieszkań, w ramach wymiany na sprawne urządzenia.
AKTUALNE CENY URZĄDZEŃ:

	WODOMIERZE

	DOSTAWCA
	MODEL
	GWARANCJA
	KOSZT NETTO [zł]
	VAT
	SZTUK
	CENA BRUTTO

	
	
	URZĄDZENIE
	URZ + WYMIAN
	
	
	

	METRONA
	wodomierz PICOFLUX
	60 MIESIĘCY
	62,00 zł
	23%
	200
	15 252,00 zł *)

	JD Serwis Sp. z o.o.
	Wodomierz Powogaz Smart+ 1,6 G1 1/2
	60 MIESIĘCY
	74,50 zł
	23%
	200
	18 327,00 zł

	Usmix
	Wodomierz PICOFLUX 1/2
	60 MIESIĘCY
	82,90 zł
	23%
	200
	20 393,40 zł

	Santech
	Wodomierz JS Smart
	60 MIESIĘCY
	83,00 zł
	23%
	200
	20 418,00 zł


*) PRODUCENT, KOSZT URZĄDZENIA 42,00 zł netto + WYMIANA 20,00 zł netto ZA JEDNĄ SZTUKĘ

	CIEPŁOMIERZE

	DOSTAWCA
	MODEL
	GWARANCJA
	KOSZT NETTO [zł]
	VAT
	SZTUK
	CENA BRUTTO

	
	
	URZĄDZENIE
	URZ + WYMIAN
	
	
	

	PIASKAN
	Ciepłomierz mechaniczny ELF
	36 MIESIĘCY
	300,00 zł
	23%
	100
	36 900,00 zł

	METRONA
	ciepłomierz HEAT
	60 MIESIĘCY
	325,00 zł
	23%
	100
	39 975,00 zł *)

	JD Serwis Sp. z o.o.
	Ciepłomierz Landis T230
	60 MIESIĘCY
	319,00 zł
	23%
	100
	39 237,00 zł

	Usmix
	Ciepłomierz Senso Star E
	60 MIESIĘCY
	355,90 zł
	23%
	100
	43 775,70 zł

	Santech
	Ciepłomierz QHeat5
	60 MIESIĘCY
	339,00 zł
	23%
	100
	41 697,00 zł


*) PRODUCENT, KOSZT URZĄDZENIA 305,00 zł netto + WYMIANA 20,00 zł netto ZA JEDNĄ SZTUKĘ, 

	METRONA
	200 WODOMIERZY + 100 CIEPŁOMIERZY + WYMIANA = KOSZT BRUTTO
	55 227,00 zł

	JD Serwis Sp. z o.o.
	
	57 564,00 zł

	Usmix
	
	64 169,10 zł

	Santech
	
	62 115,00 zł


URZĄDZENIA NIESPRAWNE: CIEPŁOMIERZE:
Lokal
Typ
Nr
NUMER
Ulica, adres ### 54/14
CO
1578195

Ulica, adres ### 54A/1
CO
1579839

Ulica, adres ### 54A/2
CO
1579893

Ulica, adres ### 54A/4
CO
1579793

Ulica, adres ### 54A/8
CO
1578202

Ulica, adres ### 54A/10
CO
1579873

Ulica, adres ### 54A/11
CO
1578682

Ulica, adres ### 54A/31
CO
1579846

Ulica, adres ### 54B/3
CO
1538056

Ulica, adres ### 54B/26
CO
1509496

Ulica, adres ### 54B/45
CO
153

Ulica, adres ### 54B/60
CO
1508605

Ulica, adres ### 54B/62
CO
1579786

Ulica, adres ### 54C/5
CO
15708503

Ulica, adres ### 54C/6
CO
1537943

Ulica, adres ### 54C/21
CO
1538132

Ulica, adres ### 54C/24
CO
1534576

Ulica, adres ### 54C/37
CO
36461874

Ulica, adres ### 54C/41
CO
1534353

Ulica, adres ### 54C/44
CO
1578197

Ulica, adres ### 54C/46
CO
1507895

Ulica, adres ### 54C/47
CO
1538118

Ulica, adres ### 54C/50
CO
1507390

Ulica, adres ### 54C/54A
CO
1538181

Ulica, adres ### 54C/56
CO
1534376

Ulica, adres ### 54C/59
CO
1538355

Ulica, adres ### 54C/61
CO
7542888

Ulica, adres ### 54C/62
CO
7543086

Ulica, adres ### 54C/63
CO
1537945

Ulica, adres ### 54C/67
CO
1578160

Ulica, adres ### 54C/68
CO
1508113

Ulica, adres ### 54D/1
CO
1578470

Ulica, adres ### 54D/4
CO
1534403

Ulica, adres ### 54D/8
CO
1508875

Ulica, adres ### 54D/11
CO
1578512

Ulica, adres ### 54D/12
CO
1508814

Ulica, adres ### 54D/14
CO
1534713

Ulica, adres ### 54D/20
CO
1509713

Ulica, adres ### 54D/26
CO
1533909

Ulica, adres ### 54D/28
CO
1579858

Ulica, adres ### 54D/36
CO
1534387

Ulica, adres ### 54D/37
CO
1508793

Ulica, adres ### 54D/38
CO
1579902

Ulica, adres ### 54D/40
CO
1578475

Ulica, adres ### 54D/41
CO
1538133

Ulica, adres ### 54D/42
CO
1509507

Ulica, adres ### 54D/44
CO
1509621

Ulica, adres ### 54D/47
CO
1534581

Ulica, adres ### 54D/49
CO
1578443

Ulica, adres ### 54D/50
CO
1579751

Ulica, adres ### 54D/56
CO
1538180

Ulica, adres ### 54D/57
ZW
56066690

Ulica, adres ### 54D/61
CO
1579857

Ulica, adres ### 54D/63
CO
1579782

Ulica, adres ### 54D/65
CO
1578439

Ulica, adres ### 54E/2
CO
1588115

Ulica, adres ### 54E/4
CO
1578193

Ulica, adres ### 54E/5
CO
1588016

Ulica, adres ### 54E/8
CO
1578161

Ulica, adres ### 54E/10
CO
1579891

Ulica, adres ### 54E/11
CO
1578427

Ulica, adres ### 54E/14
CO
1579890

Ulica, adres ### 54E/16
CO
1578515

Ulica, adres ### 54E/18
CO
1578447

Ulica, adres ### 54E/19
CO
1579892

Ulica, adres ### 54E/20
CO
1579885

Ulica, adres ### 54E/22
CO
1579799

Ulica, adres ### 54E/24
CO
1578449

Ulica, adres ### 54E/26
CO
1588311

Ulica, adres ### 54E/27
CO
1579797

Ulica, adres ### 54E/32
CO
1588328

Ulica, adres ### 54E/33
CO
1579909

Ulica, adres ### 54E/34
CO
1578418

Ulica, adres ### 54E/35
CO
1589361

Ulica, adres ### 54E/36
CO
1578437

Ulica, adres ### 54E/38
CO
1588352

Ulica, adres ### 54E/39
CO
1579841

Ulica, adres ### 54E/40
CO
1579910

Ulica, adres ### 54E/41
CO
1578673

Ulica, adres ### 54E/42
CO
1579859

Ulica, adres ### 54E/43
CO
1578491

Ulica, adres ### 54E/44
CO
1578685

Ulica, adres ### 54E/45
CO
1579848

Ulica, adres ### 54E/46
CO
1578207

Ulica, adres ### 54E/48
CO
1578438

Ulica, adres ### 54E/49
CO
1578205

Ulica, adres ### 54E/50
CO
1579856

Ulica, adres ### 54E/52
CO
1578450

Ulica, adres ### 54E/53
CO
1578524

Ulica, adres ### 54E/54
CO
1578200

Ulica, adres ### 56/1
CO
1537965

Ulica, adres ### 56/2
CO
1534343

Ulica, adres ### 56/6
CO
1507838

Ulica, adres ### 56/7
CO
1507322

Ulica, adres ### 56/19
CO
1507323

Ulica, adres ### 56/20
CO
1507887

Ulica, adres ### 56/21
CO
1579808

Ulica, adres ### 56/29
CO
1507886

Ulica, adres ### 56A/1
CO
1578441

Ulica, adres ### 56A/10
CO
1578432

Ulica, adres ### 56A/12
CO
1578188

Ulica, adres ### 56A/16
CO
1578681

Ulica, adres ### 56A/28
CO
1578525

Ulica, adres ### 56A/30
CO
1579789

Ulica, adres ### 56A/36
CO
1579796.

Ulica, adres ### 56B/2
CO
02772158

Ulica, adres ### 56B/4
CO
1534054

Ulica, adres ### 56B/12
CO
1578426

Ulica, adres ### 56B/13
CO
1534068

Ulica, adres ### 56B/14
CO
1534426

Ulica, adres ### 56B/17
CO
1507828

Ulica, adres ### 56B/19
CO
1538112

Ulica, adres ### 56B/20
CO
1538108

Ulica, adres ### 56B/25
CO
1507650

Ulica, adres ### 56B/29
CO
1534331

Ulica, adres ### 56B/31
CO
7532194

Ulica, adres ### 56B/32
CO
1579876

Ulica, adres ### 56B/36
CO
1538110

Ulica, adres ### 56C/5
CO
1538183

Ulica, adres ### 56C/8
CO
1579776

Ulica, adres ### 56C/10
CO
1588364

Ulica, adres ### 56C/12
CO
1579756

Ulica, adres ### 56C/13
CO
1537959

Ulica, adres ### 56C/14
CO
1507825

Ulica, adres ### 56C/17
CO
1504601

Ulica, adres ### 56C/19
CO
1537985

Ulica, adres ### 56C/20
CO
1588357

Ulica, adres ### 56C/21
CO
1537960

Ulica, adres ### 56C/22
CO
1508808

Ulica, adres ### 56C/23
CO
1508816

Ulica, adres ### 56C/25
CO
1578489

Ulica, adres ### 56C/29
CO
1508715

Ulica, adres ### 56C/30
CO
1509508

Ulica, adres ### 56C/34
CO
1538124

Ulica, adres ### 56C/35
CO
1537983

Ulica, adres ### 56C/36
CO
1579864

Ulica, adres ### 56C/40
CO
1578414

Ulica, adres ### 56C/42
CO
1537982

Ulica, adres ### 56C/43
CO
1534422

Ulica, adres ### 56C/44
CO
1537967

Ulica, adres ### 56C/50
CO
1533932

Ulica, adres ### 56C/54
CO
1533947

Ulica, adres ### 56C/63
CO
1534593

Ulica, adres ### 56C/65
CO
1579835

Ulica, adres ### 56C/70
CO
1579863

Ulica, adres ### 56C/73
CO
1579748

Ulica, adres ### 56C/74
CO
1538178

Ulica, adres ### 56C/75
CO
1579908

Ulica, adres ### 56C/85
CO
1537958

Ulica, adres ### 56E/2
CO
1534392

Ulica, adres ### 56E/4
CO
1538184

Ulica, adres ### 56E/5
CO
1578178

Ulica, adres ### 56E/9
CO
1497124

Ulica, adres ### 56E/23
CO
1495779

Ulica, adres ### 56E/25
CO
1508790

Ulica, adres ### 56E/26
CO
1495068

Ulica, adres ### 56E/27
CO
1489576

Ulica, adres ### 56E/40
CO
1496455

Ulica, adres ### 56E/41
CO
4414740

Ulica, adres ### 56E/44
CO
33327

Ulica, adres ### 56E/46
CO
1538111

Ulica, adres ### 56E/47
CO
1578445

Ulica, adres ### 56E/49
CO
1579752

Ulica, adres ### 56E/52
CO
1508787

Ulica, adres ### 56E/53
CO
1578507

Ulica, adres ### 56E/57
CO
33309

Ulica, adres ### 56E/58
CO
1509623

Ulica, adres ### 56E/59
CO
1508794

Ulica, adres ### 56E/62
CO
1578506

Ulica, adres ### 56E/64
CO
1538114

Ulica, adres ### 56E/65
CO
1495734

Ulica, adres ### 56E/67
CO
1537952
	przygotowanie dokumentacji
	
	
	Rekomendacja wskazanej oferty

	Przygotowanie zestawienia: Robert Zimnicki


	
	
	WODOMIERZE Dostawca METRONA
CIEPŁOMIERZE DOSTAWCA METRONA


	Opracowanie dokumentu
	
	
	Akceptacja wskazanej oferty

	Zestawienie ofertowe: Robert Zimnicki
	
	
	


PARAMETRY TECHNICZNE

wodomierz ciepłej wody

maksymalny przepływ ciągły 1,6 m3/godz., średnica przyłączy DN15, mechanizm liczący suchobieżny, przepływomierz jednostrumieniowy, klasa dokładności R100-H, R50-V, do ciepłej wody (do 90C), jednostka pomiaru metr sześcienny (odczyt do trzech miejsc po przecinku dziesiętnym / do odczytu zużycia w litrach), urządzenie do montażu wewnątrz budynku, pozycja pracy na przyłączach poziomych z liczydłem skierowanym ku górze (H) oraz na przyłączach pionowych / poziomych z liczydłem skierowanym w bok (V), maksymalne ciśnienie pracy PN16 (1,6 MPa), urządzenie zgodne z normą PN-EN14154, urządzenie zgodne z dyrektywą dyrektywy 2004/22/WE, Atest Higieniczny ważny w okresie gwarancji urządzenia, Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną, gwarancja i rękojmia 60 miesięcy, urządzenie (w tym oznakowanie) zgodne z Rozporządzeniem Dz.U. z 2007 roku, nr 209, poz. 1513, urządzenie fabrycznie nowe z pięcioletnim okresem ważności legalizacji.

ciepłomierz mieszkaniowy

montowany na powrocie z instalacji mieszkaniowej, żywotność baterii 10 lat, klasa dokładności pomiaru 2 (H / V), zakres pomiarowy 25-90C, klasa ochrony IP54, urządzenie do montażu wewnątrz budynku, czynnik grzewczy woda, urządzenie do montażu wewnątrz budynku, pozycja pracy przepływomierza na przyłączach poziomych z liczydłem skierowanym ku górze (H) oraz na przyłączach pionowych / poziomych z liczydłem skierowanym w bok (V), jednostka pomiaru GJ (odczyt do trzech miejsc po przecinku), pamięć urządzenia (co jeden miesiąc, 12 ostatnich miesięcy), maksymalne ciśnienie pracy PN16 (1,6 MPa), urządzenie zgodne z normą PN-EN 1434 urządzenie (w tym oznakowanie) zgodne Rozporządzeniem Dz.U. z 2008 roku, nr 2, poz. 2, gwarancja i rękojmia 60 miesięcy, urządzenie fabrycznie nowe z pięcioletnim okresem ważności legalizacji.

PORÓWNANIE KLASY DOKŁADNOŚCI URZĄDZEŃ
	
	
	klasa dokładności pomiaru
	

	BMeters
	GSD8
	R100-H, R50-V
	MINIMUM 40, 

WYSOKA WARTOŚĆ „R” = WYSOKA DOKŁADNOŚĆ POMIARU

	Aapator
	JS Smart+
	Woda zimna R100 – H; R50 – V ; Woda ciepła R100-H / R50 – V
	

	Metrona
	PICOFLUX
	Woda ciepła R80H – R50V
	

	Piaskan
	JS SMART+
	Woda zimna R100 – H; R50 – V ;  Woda zimna R160 – H; R63 – V 

Woda ciepła R160 – H; R63 – V 
	

	Zenner
	ETKD-L, ETKD i ETWD, ETKD R160

M22
	ETKD R160 (R125-H / R80-V)
	

	ANTAP
	JS Smart+
	woda zimna R100 - H, R50 - V

woda ciepła R80 - H lub R100 - H (na zamówienie),
	

	
	
	
	

	BMeters
	HYDROCAL M3
	Klasa 2
	1 najwyższa / 3 najniższa

	Aapator
	ELF – Z 
	klasa 2 – H ;     klasa 3 – V
	

	Metrona
	Heat
	
	

	ANTAP
	SUPERSTATIC 749, SUPERCAL 739, SUPERSTATIC 789, SHARKY 774, ULTAHEAT T230
	
	

	ZENNER
	zelsius® C5 ISF, zelsius® C5 CMF
	
	

	SANTECH
	T230

QHeat5
	
	


Zabudowa w przewodach (rurociągach) poziomych z liczydłem skierowanym ku górze (H) oraz rurociągach pionowych lub poziomych z liczydłem skierowanym w bok (V).
LISTA DOSTAWCÓW NA PODSTAWIE KTÓRYCH WYBRANO JEDNĄ OFERTĘ
	BMeters
	BMETERS POLSKA SP. Z O.O., ul. Główna 60, 51-188 PSARY k. Wrocławia

Tel. + 48 71 388 90 83, biuro@bmeters.pl ; warszawa@bmeters.pl, telefon 502-065-412

	Aapator
	Apator S.A., ul. Gdańska 4a, lok C4, 87-100 Toruń

E-mail apator@apator.com ; Telefon +48 (56) 61 91 111

	Metrona
	METRONA POLSKA, Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o., ul. Taborowa 4, 02-699 Warszawa

Telefon 22-644-99-01, marketing@metrona.pl

	Piaskan
	PIAS-KAN SP. Z O.O., Al. Prymasa Tysiąclecia 78D, 01-424 Warszawa

tel. kom.: 604 588 071, e-mail: tp@piaskan.pl ; info@piaskan.pl ; telefon 22 877 00 21

	Zenner
	Minol ZENNER Sp. z o.o., ul. Limanowskiego 179, PL-91-340 Łódź

Telefon +48 42 2704 600, info@minol-zenner.pl

	ANTAP
	ANTAP Grupa Sp. z o. o., ul. Racławicka 30, PL 05-092 Łomianki, 

+48 22 751 52 00, biuro@antap.pl, Dział handlowy, serwis: +48 22 751 52 02 ; handel@antap.pl

	SANTECH
	Santech Sp. z o.o., ul. Tomaszowska 2/1, 04-840 Warszawa

tel. 0-22 290 42 56 , e-mail: santech@santech.com.pl ; p.urbanek@santech.com.pl

	JD Serwis Sp. z o.o.
	ul. Międzyrzcze 24 03-043 Warszawa

	Usmix
	ul. I Brygady 13, 05-091 Ząbki



INFORMACJA DLA ZAMAWIAJĄCEGO:

Wymiana ciepłomierzy i wodomierzy jest obowiązkowa, regulują to zapisy:

· Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 nr 74 poz. 836), ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. nr 123 poz. 858 ze zm.).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. nr 74 poz. 836).
· Ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. nr 63 poz. 636 z dnia 22 czerwca 2001 r.).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki (Dz.U. nr 5 poz. 29 z dnia 7 stycznia 2008 r.) w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki (Dz.U. nr 209 poz. 1513 z dnia 23 października 2007 r.) w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki (Dz.U. nr 2 poz. 2 z dnia 21 grudnia 2007 r.) w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.
· Rozporządzenie Ministra Finansów (Dz.U. nr 229 poz. 2309 z dnia 14 października 2004 r.) w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy.
RODZAJ:

· Mieszkaniowe – JS (jednostrumieniowe):: o wielkości Q3 = 1,6, 2,5, 4,0 (Qn = 0,6; 1,0, 1,5, ) m3/h przeznaczone do zabudowy w mieszkaniu, szybie instalacyjnym, na klatce schodowej budynku, itp.

PRZEPŁYWOMIERZ:

· wodomierze mechaniczne, przeznaczone do wody zimnej, o temperaturze wody od 0 do 30°C, wody ciepłej o temperaturze wody od 30 do 90°C,
· wodomierze jednostrumieniowe (woda jednym strumieniem oddziałuje na turbinkę) – występujące w zakresie średnic DN15–50,

· wyskalowany w jednostkach dm3.
· MECHANIZM LICZĄCY:
· ekstra suche (suchobieżne), w których liczydło oraz przekładnia są odseparowane od wody natomiast informacja o obrotach elementu ruchomego znajdującego się w części hydraulicznej jest przekazywana za pomocą sprzęgu magnetycznego, 

· suche (półmokre) posiadające suche liczydło, ale mokrą przekładnię, 

· z częścią liczydła wypełnioną cieczą (najczęściej gliceryną).
DOKUMENTY:

· atest dopuszczający Głównego Urzędu Miar (oznaczenie na wodomierzu PL T),

· atest higieniczny PZH (dopuszczenia części wodomierza do kontaktu z wodą pitną),

· plombę legalizacyjną zgodną z przepisami Głównego Urzędu Miar – Polska;

· gwarancję udzieloną przez producenta,

· deklarację zgodności wyrobu z normą PN-ISO 4064-1.

SPOSÓB MONTAŻU:

· H - montaż w położeniu poziomym (klasa miernicza B),
· V - montaż w położeniu pionowym (klasa miernicza A).
KLASA METROLOGICZNA (dokładność pomiaru): 

· klasa A (mierniczo niższa - mniej dokładna; korpus jest zamontowany pionowo - oś wirnika jest w pozycji poziomej),

· klasa B (mierniczo wyższa od klasy A; korpus jest zamontowany poziomo - oś wirnika jest w pozycji pionowej).

PARAMETRY:

· nominalny strumień objętości [m³/h],

· maksymalny strumień objętości - powyżej tej wartości następuje znaczny spadek ciśnienia na wodomierzu [m³/h],

· minimalny strumień objętości - poniżej tej wartości błąd pomiaru jest większy od dopuszczalnego [m³/h],

· średnica nominalna [mm].

ZABEZPIECZENIE:

· Filtr na wejściu,

· Zabezpieczenie przeciw działaniu pola magnetycznego,

· Plomby,

· Detektor pola magnetycznego.

DŁUGOŚĆ DO KOLEJNEJ LEGALIZACJI:

· wodomierz wody ciepłej ma legalizację ważną 4 lata (49 miesięcy),

· wodomierz wody zimnej ma legalizację ważną 5 lat (61 miesięcy).

OZNACZENIA: na tarczy liczydła, głowicy bądź na korpusie:
· nazwa lub znak producenta, np. logo,

· podstawowe oznaczenie wodomierza (typ, rodzaj, wielkość i odmianę), 

· numer katalogowy wodomierza,

· znak aprobaty typu,

· klasa obciążeń (C, B, A) oraz znak pozycji zabudowy wodomierza (H lub V),

· nominalny strumień objętości w m3/h (Qmax),

· oznaczenie jednostki miar w m3 (przy bębenkach na tarczy liczydła),

· jedną lub dwie strzałki wskazujące kierunek przepływu,

· rok produkcji,

· numer producenta (fabryczny),

· maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze, jeżeli jest większe niż 10 bar, 

· maksymalną stratę ciśnienia, przy Qmax,

· maksymalną dopuszczalną temperaturę pracy, jeżeli jest większa niż 30°C,

· wartość impulsowania nadajnika lub modułu przekazywania.

PUNKT MONTAŻU:

· Na zasilaniu,

· Na powrocie.

TEMPERATURA PRACY:

· Temperatura otoczenia + 5°C + 55°C.

RODZAJ POŁĄCZENIA Z INSTALACJĄ:

· Gwint calowy ½’’ (śrubunek),

DANE CIEPŁOMIERZA:

· Minimalna różnica temperatur uruchamiająca rejestrator,

· Długość przewodów czujnika temperatur,

· Zasilanie – żywotność baterii – minimum 10 lat,

· Pozycja montażu (pionowa lub pozioma),

· Rodzaj zasilania (na zasilaniu lub na powrocie),

· Jednostka wskazań: GJ,

· Zakres pomiaru temperatur czynnika grzewczego: 25 do 90°C

· Zakres różnicy temperatur czynnika grzewczego: 3 do 90°K,

· Dokładność przelicznika w %: ((0,5 + (temperatura minimalna / (temperatur),

· Stopień ochrony: IP54 (ciepłomierz zawiera baterię litową),

· Wskazanie: mocy zużytej, przepływu, temperatury zasilania, temperatury powrotu,

· Pamięć rejestratora: minimum 12 miesięcy w cyklu miesięcznym,

· Zastosowanie: jako licznik ciepła,

· Klasa elektromagnetyczna: E1,

· Klasa mechaniczna: M1 (klasa ma zastosowanie do przyrządów użytkowanych w miejscach narażonych na wibracje i wstrząsy o niskim poziome, np. do przyrządów zamocowanych na lekkich wspornikach podlegających zaniedbywalnym wibracjom i wstrząsom pochodzącym od miejscowych podmuchów, wbijania pali, trzaskania drzwiami itp.),

· Klasa środowiskowa: A (klasa ma zastosowanie do przyrządów użytkowanych w miejscach narażonych na zaburzenia odpowiadające budynkom mieszkalnym, usługowym i handlowym oraz zabudowaniom przemysłu drobnego),

· Klasa dokładności metrologicznej: 3 (Ef = (3 + 0,05 qp/q), ale nie więcej niż 5 %),

WYZNACZENIE BŁĘDÓW POMIAROWYCH i ZAKRESU POPRAWNEJ PRACY WODOMIERZY.

OBLICZENIA MOŻNA WYKONAĆ SAMODZIELNIE PRZY POMOCY ZAŁĄCZONEGO SZABLONU OBLICZENIOWEGO

PN-EN-14154
DO STOSOWANIA W POLSCE

Dane dla wodomierza o przepływie nominalnym 2,5 m3/godzinę









Qp = Q3 = Qn
monimalny strumień objętości

2500
[litrów/godzinę]




Q1 = Qmin
minimalny  strumień objętości

62,5
[litrów/godzinę]

POCZĄTEK ZAKRESU 1

Q2 = Qt
pośredni strumień objętości


100
[litrów/godzinę]

POCZĄTEK ZAKRESU 2

Q4 = Qs
przeciążeniowy strumień objętości

3125
[litrów/godzinę]




R
klasa metrologiczna



40
IM WYŻSZA TYM WYŻSZA DOKŁADNOŚĆ











WSPÓŁCZYNNIK 1 (ZIMNA, CIEPŁA, GORĄCA)




1,6




WSPÓŁCZYNNIK 2  (ZIMNA, CIEPŁA, GORĄCA)




1,25





Błąd graniczny dopuszczalny od Qmin (62,50 litrów/godzinę) włącznie do Qt (100,00 litrów/godzinę) z wyłączeniem Qt wynosi ±5% (tj. 5 litrów na każde 100 litrów) dla wodomierzy wody zimnej, ciepłej i gorącej).










Błąd graniczny dopuszczalny w przedziale górnym zakresu obciążeń od Qt (100,00 litrów/godzinę) włącznie do Qs(max) (3125,00 litrów/godzinę) z włączeniem Qs(max) wynosi ±2% (tj. 2 litry na 100 litrów) dla wodomierzy wody zimnej i ±3% (tj. 3 litry na 100 litrów) dla wodomierzy wody ciepłej i gorącej).










WARIANT 2 => WEDŁUG DYREKTYWY MID => NIE ZALECANY DO STOSOWANIA W POLSCE (ALE MOŻE SIĘ ZDARZYĆ)


DANE WEJŚCIOWE OBLICZENIOWE TAKIE SAME JAK OBLICZENIA DLA PN-EN-14154

Qp = Q3 = Qn
monimalny strumień objętości

2500
[litrów/godzinę]




Q1 = Qmin
minimalny  strumień objętości

62,5
[litrów/godzinę]

POCZĄTEK ZAKRESU 1

Q2 = Qt
pośredni strumień objętości


100
[litrów/godzinę]

POCZĄTEK ZAKRESU 2

Q4 = Qs
przeciążeniowy strumień objętości

3125
[litrów/godzinę]




R
klasa metrologiczna



40
IM WYŻSZA TYM WYŻSZA DOKŁADNOŚĆ











WSPÓŁCZYNNIK 1 (ZIMNA, CIEPŁA, GORĄCA)




1,6




WSPÓŁCZYNNIK 2  (ZIMNA, CIEPŁA, GORĄCA)




1,25






Błąd graniczny dopuszczalny od Q1 (62,50 litrów/godzinę) włącznie do Q2 (100,00 litrów/godzinę) z wyłączeniem Q2 wynosi ±5% (tj. 5 litrów na każde 100 litrów) dla wodomierzy wody zimnej, ciepłej i gorącej).










Błąd graniczny dopuszczalny w przedziale górnym zakresu obciążeń od Q2 (100,00 litrów/godzinę) włącznie do Q4 (3125,00 litrów/godzinę) z włączeniem Q4 wynosi ±2% (tj. 2 litry na 100 litrów) dla wodomierzy wody zimnej i ±3% (tj. 3 litry na 100 litrów) dla wodomierzy wody ciepłej i gorącej).










WARIANT DLA NORMY ISO 4064 i ISO10385-1:2000 










Qp = Q3 = Qn
monimalny strumień objętości

2500
[litrów/godzinę]



Q1 = Qmin
minimalny  strumień objętości

100
[litrów/godzinę]
POCZĄTEK ZAKRESU 1


Q2 = Qt
pośredni strumień objętości


250
[litrów/godzinę]

POCZĄTEK ZAKRESU 2

Q4 = Qs
przeciążeniowy strumień objętości

5000
[litrów/godzinę]




R klasa metrologiczna

40
IM WYŻSZA TYM WYŻSZA DOKŁADNOŚĆ




WSPÓŁCZYNNIK 1

0,04





WSPÓŁCZYNNIK 2

0,1





TABELA DOBORU WSPÓŁCZYNNIKÓW









dla klasy

A
B
C
D





WSPÓŁCZYNNIK 1 CIEPŁA

0,04
0,02
0,01
0,01





WSPÓŁCZYNNIK 2 CIEPŁA

0,1
0,08
0,06
0,015





WSPÓŁCZYNNIK 1 ZIMNA

0,08
0,03
0,006






WSPÓŁCZYNNIK 2 ZIMNA

0,3
0,02
0,015






WSPÓŁCZYNNIK 1 GORĄCA

0,08
0,04
0,02






WSPÓŁCZYNNIK 2 GORĄCA

0,2
0,15
0,1






Błąd graniczny dopuszczalny od Q1 (100,00 litrów/godzinę) włącznie do Q2 (250,00 litrów/godzinę) z wyłączeniem Q2 wynosi ±5% (tj. 5 litrów na każde 100 litrów) dla wodomierzy wody zimnej, ciepłej i gorącej).










Błąd graniczny dopuszczalny w przedziale górnym zakresu obciążeń od Q2 (5000,00 litrów/godzinę) włącznie do Q4 (250,00 litrów/godzinę) z włączeniem Q4 wynosi ±2% (tj. 2 litry na 100 litrów) dla wodomierzy wody zimnej i ±3% (tj. 3 litry na 100 litrów) dla wodomierzy wody ciepłej i gorącej).










	TABELA 1
	
	
	
	

	Ciągły strumień objętości (Q3)[m3/h]

	1,0
	1,6
	2,5
	4,0
	6,3

	10
	16
	25
	40
	63

	100
	160
	250
	400
	630

	1000
	1600
	2500
	4000
	6300


PRZELICZNIK Z GUM NA MID

	Wodomierze
	Mieszkaniowe
	Domowe
	Przemysłowe

 

 

 

 

	Średnica nominalna DN [mm]
	15
	15
	15/20
	20
	25
	25/32
	40
	40
	50
	65
	80
	100

	przepływ nominalny (Qp(Qnorm)[m3/h]
wg PN-ISO 4064 (Prawnej kontroli metrologicznej - GUM)
	0,6
	1
	1,5
	2,5
	3,5
	6
	10
	15
	15
	25
	40
	60

	Q3[m3/h] wg PN-EN 14154 (Ocena zgodności – MID) 
	1,0
	1,6
	2,5
	4,0
	6,3
	10
	16
	25
	25
	40
	63
	100


	Klasy metrologiczne (wg GUM)
	 
	A
	 
	B
	 
	C
	D

	Zakres pomiarowy A (wg MID)
	10, 12.5,16, 20, 25, 31.5
	40
	50, 63
	80
	100, 125
	160
	200, 250, 
315, 400, 
500, 630, 
800 


KSIĄŻKA PROCEDUR

Strona 1 z 8
KSIĄŻKA PROCEDUR

Strona 7 z 8

