# ZLECENIE DO ZESPOŁU TECHNICZNEGO

- DO WYKONANIA W WARSZAWIE, NA TERENIE _______________________________________________,

- ZLECENIODAWCA (____________________________________________) Z DNIEM ______________ ROKU ZLECA WYKONAWCY:

- ______________________________________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________________________________

- WYKONANIE PRZEGLĄDU ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH WEDŁUG OFERTY __________________________:

- Sprawdzenie parametrów elektrycznych i porównanie ich z danymi znamionowymi

- Sprawdzenie parametrów sterowania, spisanie parametrów sterownika (czasy pracy, nastawy)

- Kontrola urządzenia, zasuw odcinających, połączeń rur odnośnie szczelności i korozji

- Kontrola nastawień przełączników ESA / DIP ( VR-Control)

- Kontrola połączeń elektrycznych i w razie potrzeby dociągnięcie zacisków

- Kontrola wykonanego przez użytkownika podłączenia zestawu do instalacji

- Kontrola ciśnienia w zbiorniku przeponowym uzupełnienie ciśnienia w razie potrzeby

- Kontrola zabezpieczenia przed suchobiegiem

- Kontrola funkcji przełączenia i wskazań optycznych

- Kontrola automatycznej zamiany pomp

- Kontrola wyłączenia pomp przy zerowym przepływie

- Kontrola dołączania i odłączania pompy obciążenia szczytowego

- Kontrola działania urządzeń ochronnych

- Kontrola temperatury otoczenia

- Kontrola poziomu wody w zbiorniku wstępnym lub

- kontrola ciśnienia wody na zasilaniu ( wartość )

- Sprawdzenie wentylacji (występowanie kondensacji)

- Wpisanie do protokołu wymaganych lub zalecanych napraw i wymiany części zamiennych

- DANE PŁATNIKA:

- _____________________________________________, ulica __________________________, KOD _____________. MIEJSCOWOŚĆ _________________________, NIP _______________________, REGON __________________

- DANE KONTAKTOWE:

- ___________________________________, telefon _________________, e-mail: ___________________________________

- Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyrażam zgodę na przetwarzane w/w danych osobowych przez _________________________________ w celach związanych z wykonaniem niniejszego zlecenia.

- Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

- Pracownikom w/w zleceniobiorcy upoważnionym do przetwarzania danych osobowych;

- podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie w/w zleceniobiorcy: podwykonawcom, spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, podmiotom zajmującym się obsługą prawną w/w zleceniobiorcy, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z w/w zleceniobiorcą w stałym stosunku zlecenia.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych.

- Zleceniodawcy przysługuje prawo żądania od w/w zleceniobiorcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

- Konserwację i naprawy instalacji elektrycznych powinny wykonywać osoby posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne opisane w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

- W trakcie wykonywania robót i prac należy przestrzegać zasad BHP i ochrony pożarowej opisanych m.in.: w rozporządzeniu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozporządzenia w sprawie pracy  przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, rozporządzenia w sprawie rodzaju prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

| ADMINISTRATOR |  | PRZEKAZANO DO WYKONAWCY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |